ГРЭСПУБЛІКА BERAPYCH

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Институт БелНИИС»

наименование организации, ответственной за оценку системы производственного контроля

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

No 05891370.858-2023

<< 22 » «

марта

20 23г.

Действительно до « 22».

марта

20 28 г.

Настоящим удостоверяется, что система производственного контроля

ООО «АльденаГрупп»

наименование предприятия (организации)

соответствует требованиям ТКП 45-1.01-221-2010 и обеспечивает возможность

проведения испытаний и контроля качества продукции, указанной в приложении

к настоящему свидетельству.

Руководитель организации

по оценке системы

производственного контроля

Личная подпись

О.Н. Лешкевич

расшифровка подписи

М.П.

Государственное предприятие "Строй Медиа Проект"

Приложение к свидетельству

No

05891370.858 -2023

от << 22 марта 2023 г., листов всего

6.

лист

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Наименование испытываемой

продукции в строительстве

Устройство фундамен-

тов на основаниях из естественных грунтов. Земляные работы

Устройство искус- ственных оснований и укрепление грунтов

Устройство свайных фундаментов

Монтаж стальных конструкций

производственного контроля ООО «АльденаГрупп»

000

Обозначение ТНПА, устанавливающего требова- ния к продукции в строи-

тельстве

наименование организации

Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продук- ции в строительстве

No 1

Обозначение ТНПА, устанавливающего методи-

ку проведения испытаний продукции в строительстве

СТБ 2176-2011

ТКП 45-5.01-254-2012 | Водопонижение, организация поверхностного стока, | СТБ 1164.1-2009 СТБ 1164.0-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Вертикальная планировка

Дренаж

Разработка выемок и котлованов Насыпи и обратные засыпки

ТКП 45-5.01-268-2012 | Основания из насыпных грунтов П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Основания из намывных грунтов ТКП 45-5.01-76-2007 | Основания из закрепленных грунтов ТКП 45-5.01-107-2008 | Армированные основания и сооружения из армирован- СТБ 1164.0-2012

ного грунта

ТКП 45-5.01-256-2012 | | Фундаменты из забивных свай П 13-01 к СНБ 5.01.01-99 Фундаменты из буронабивных свай П 19-04 к СНБ 5.01.01-99

СТБ 1164.0-2012

CH 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009

СТБ 1164.2-2009

СТБ 2176-2011

СТБ 1164.3-2009

Фундаменты из свай набивных с уплотненным основанием

СТБ 1749-2007

Возведение монолит- ных бетонных и желе- зобетонных конструк- ций

CH 1.03.01-2019 СТБ 1958-2009

Подготовительные работы

Укрупнительная сборка конструкций

Монтаж колонн

Монтаж подкрановых балок

Монтаж конструкций покрытия

Сборка и закрепление монтажных соединений конструк- ций на болтах без контролируемого натяжения

Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением Сборка и закрепление монтажных соединений на высо- копрочных дюбелях и самонарезающих винтах Предварительное напряжение конструкций

Монтаж стальных конструкций одноэтажных и много- этажных зданий:

1-

колонны и опоры;

- фермы, ригели, балки, прогоны;

• подкрановые балки;

- крановые пути мостовых кранов;

- крановые пути подвесных кранов;

- профилированный настил

Монтаж конструкций транспортных галерей

Монтаж конструкций резервуаров

Монтаж конструкций антенно-мачтовых сооружений

связи и башен вытяжных труб

Опалубочные работы

Арматурные работы

Бетонные работы

Специальные методы бетонирования

Производство бетонных работ при высокой температуре воздуха и низкой влажности

Производство бетонных работ при отрицательных тем- пературах

Производство сварочных работ

Сварочные работы

CH 1.03.01-2019

СТБ 2089-2010

Сварка в условиях низких температур

Руководитель организации

по оценке системы

производственного контроля

M.II.

СТБ 1958-2009

СТБ 2089-2010

О.Н.Лешкевич

Приложение к свидетельству

No

05891370.858 -2023

от << 22 > марта 20 23 г., листов всего

6. лист No2

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Наименование испытываемой

продукции в строительстве

Монтаж легких ограж- дающий конструкций

производственного контроля ООО «АльденаГрупп»

000

Обозначение ТНПА, устанавливающего требова- ния к продукции в строи-

тельстве

CH 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009

Устройство антикорро- | ТКП 45-5.09-33-2006

СТБ 1684-2006

наименование организации.

Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продук- ции в строительстве

Монтаж гипсобетонных перегородок

Монтаж каркасно-обшивных перегородок

Обозначение ТНПА, устанавливающего методи- ку проведения испытаний продукции в строительстве

СТБ 1970-2009

TOCT 26433.0-85

Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем | ГОСТ 26433.2-94

или способом полистовой сборки

Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзион-

ных панелей и плит

Подготовка поверхности

СТБ 1684-2006

зионных покрытий

строительных кон- струкций зданий и сооружений

Устройство изоляци- онных покрытий

TKII 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008

|Конструкции стальные | ГОСТ 23118-2019

строительные

Лакокрасочные покрытия

И

Мастичные, шпатлевочные наливные полимерные Гокрытия

Устройство гидроизоляции из рулонных материалов Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной)

Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции Устройство гидроизоляции из металлических листов Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов

Устройство сопряжения изоляции с инженерными ком- муникациями

Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции Устройство защитных ограждений гидроизоляции

Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов

Отбор образцов;

СТБ 1846-2008

ГОСТ 23118-2019, 6.5

Отклонения геометрических параметров конструкций |ГОСТ 26433.1-89 (элементов конструкций, изделий, сборочных единиц) ГОСТ 26433.2-94 от проектной документации, от номинальных значений

или технических условиях на конструкции;

Отклонения диаметров отверстий от проектных в зависимо

сти от способа образования и типа болтового соединения;

Качество подготовки поверхности;

TOCT 9.402

Внешний вид грунтовочного и последующих слоев |ГОСТ 9.032,

Руководитель организации

по оценке системы

производственного контроля

M.II.

покрытия

Адгезия лакокрасочного покрытия

ГОСТ 9.302

ГОСТ 15140

Геометрические параметры конструкций при контроль- |ГОСТ 26433.2-94 ных и общих сборках

СТБ 1133,

Отклонения размеров сечения швов сварных соедине- |ГОСТ 3242

Качество сварных соединений;

кист проектных;

Комплектность;

ГОСТ 23118-2019, п. 7.11

Маркировка Упаковка

О.Н.Лешкевич

Приложение к свидетельству

No

05891370.858 -2023

от << 22 >> марта 2023 г., листов всего

6

лист No3

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Наименование испытываемой

продукции в строительстве

| Фермы стропильные

стальные для производственных

зданий

производственного контроля ООО «АльденаГрупп»

Обозначение ТНПА, устанавливающего требова- ния к продукции в строи- тельстве

СТБ 1396-2003

наименование организации.

Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продук- ции в строительстве

Обозначение ТНПА, устанавливающего методи-

ку проведения испытаний продукции в строительстве

Отклонения линейных размеров ферм из парных угол- ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89

ков от номинальных:

длина ферм или отправочных элементов;

высота ферм или отправочных элементов (на опорах и

зонах монтажных стыков);

отклонение от расстояния между группами монтаж-

ных отверстий:

- расстояние между осями отверстий и торцом

опорного ребра;

-

расстояние между осями отверстий в опорном ребре;

- расстояние между осями отверстий в поясах ферм;

- расстояние между группами монтажных отверстий. Отклонения линейных размеров ферм из гнутосварных профилей и их деталей от номинальных:

-

-

длина ферм или отправочных элементов;

высота ферм или отправочных элементов (на опорах и

зонах монтажных стыков);

отклонение от расстояния между группами монтаж- ных отверстий:

- расстояние между осями отверстий и торцом опорного ребра

- расстояние между осями отверстий в опорном ребре;

- расстояние между осями отверстий и их группами в верхнем и нижнем монтажных фланцах, а также в стойках;

Отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм из парных уголков от проектных:

отклонение от прямолинейности и плоскостности элементов ферм;

отклонение от перпендикулярности опорного ребра

- перпендикулярность торца опорного ребра к верти- кальной оси фермы;

отклонение от проектного положения уголков;

- смещение обушков парных уголков в плоскости фермы; отклонение разбивочных осей в пределах узла;

- расстояние между точкой пересечения осей раскосов;

и осью пояса;

Отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм из гнутосварных профилей от проектных: отклонение от прямолинейности и плоскостности элементов ферм;

отклонение плоскости фланца от вертикали:

плоскостность поверхности верхнего (нижнего) фланца от вертикали;

-

отклонение торцов фланца от плоскости фланца отклонение от перпендикулярности торцов фланцев: перпендикулярность торца опорного ребра к верти хальной оси фермы;

- перпендикулярность верхнего и нижнего фланца к

продольной оси фермы;

отклонение разбивочных осей от центра узла и

Руководитель организации

по оценке системы

производственного контроля

M.II.

О.Н.Лешкевич

Приложение к свидетельству

No

05891370.858 -2023

от « 22 » марта 20 23 г., листов всего 6, лист No4

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Наименование испытываемой

продукции в строительстве

| Фермы стропильные

стальные для производственных

зданий

производственного контроля

000

ООО «АльденаГрупп»

Обозначение ТНПА, устанавливающего требова- ния к продукции в строи- тельстве

СТБ 1396-2003

наименование организации

Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продук- ции в строительстве

смещение между гранями раскосов:

-

Обозначение ТНПА, устанавливающего методи-

ку проведения испытаний продукции в строительстве ГОСТ 26433.0-85

расстояние между точкой пересечения осей раскосов и осью пояса;

ГОСТ 26433.1-89

- расстояние между гранями раскосов;

Качество подготовки поверхности ферм под лакокра- |ГОСТ 9.402

сочные покрытия;

Качество сварных швов;

Отклонения размеров сечения швов сварных

СТБ 1133,

ГОСТ 3242

соединений элементов изделий от проектных;

Ограждения лестниц,

СТБ 1381-2003

Отбор образцов;

балконов и крыш

стальные

Шероховатость торцевой поверхности опорных ребер; ГОСТ 9378

Внешний вид поверхности элементов ферм (наличие | СТБ 1396-2003, п.6.3 трещин в элементах ферм, а также в сварных швах и

околошовной зоне);

Комплектность; маркировка

СТБ 1396-2003, п.6.9

СТБ 1381-2003, п. 5.2, п. 5.3

Фактические отклонения линейных размеров ограждений |ГОСТ 26433.0-85 (и их сборочных элементов) от номинальных и отклоне- ГОСТ 26433.1-89 ния формы от проектной:

-

-

отклонение от линейных размеров;

отклонение от перпендикулярности;

- отклонение от прямолинейности;

-

отклонение от равенства диагоналей;

Отклонение от заданного угла сопряжения элементов;

Качество сварных соединений;

ГОСТ 3242

СТБ 1133.

Внешний вид швов сварных соединений

Качество подготовки поверхности ограждений под анти- | ГОСТ 9.402

коррозионное покрытие;

Внешний вид защитного покрытия

Комплектность; маркировка; упаковка

ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302

СТБ 1381-2003, п. 6.9

Лестничные марши,

площадки и огражде-

СТБ 1317-2002

Отбор образцов;

СТБ 1317-2002, п. 5.3, 5.4

НИЯ

Руководитель организации

по оценке системы

производственного контроля

M.II.

Отклонения от линейных размеров:

отклонения длины, ширины, высоты;

- разность длин диагоналей лестничных маршей и площадок;

- диаметры отверстий под болты;

- размеры между отверстиями;

- размер между группами отверстий;

- размер между ребрами в косоурах и балках площадок;

- размер между стойками ограждения

Отклонение от прямолинейности:

- прямолинейность элементов площадок, лестниц и

ограждений на всей длине;

Отклонение от плоскостности:

-

плоскостность лицевой поверхности площадки при

измерениях от условной плоскости, проходящей через три крайние точки поверхности изделия;

Отклонение формы и расположения деталей от проектных

WA

РЕЛЬСКОВ

СТРОИТЕЛЬСТ

О.Н.Лешкевич

Приложение к свидетельству

No 05891370.858 -2023

от <<_22 марта 2023 г., листов всего 6, лист No5

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Наименование испытываемой

продукции в строительстве

Лестничные марши, площадки и огражде-

НИЯ

Сетки арматурные сварные для

железобетонных

конструкций и изделий

производственного контроля ООО «АльденаГрупп»

Обозначение ТНПА, устанавливающего требова- ния к продукции в строи-

тельстве

СТБ 1317-2002

TOCT 23279-20-2

Изделия арматурные сварные для железобе- тонных конструкций

СТБ 2174-2011

наименование организации

Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продук-

ции в строительстве

Качество сварных соединений;

Внешний вид швов сварных соединений

Обозначение ТНПА,

устанавливающего методи- ку проведения испытаний продукции в строительстве

ГОСТ 3242

СТБ 1133.

Качество подготовки поверхности ограждений под анти- | ГОСТ 9.402

коррозионное покрытие;

Внешний вид покрытия

Внешний вид поверхности элементов изделий;

Комплектность;

Маркировка;

Упаковка

Внешний вид арматурных и закладных изделий; Отбор образцов;

Отклонение от геометрических параметров сеток:

-

-

• шарины плоских сеток;

длины глоских сеток;

- прямолинейности стержней;

Шаг продольных и поперечных стержней;

Разница длин диагоналей плоских сеток;

Размеры выпусков стержней;

Прямолинейность поперечных стержней;

ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302

СТБ 1317-2002, 6.8

СТБ 1317-2002, п. 4.13

СТБ 1317-2002, п. 6.7

СТБ 1317-2002, п. 4.15 ГОСТ 10922-12, п. 6

TOCT 26433.1-89,

ГОСТ 10922-2012, п.7

Относительная осадка в крестообразных соединениях | ГОСТ 10922-12, п.7.9 стержней, их смятие электродами

Качество поверхности сварных соединений

ГОСТ 10922-2012,

п. 6.16, п.7.8

Механические испытания контрольных образцов сварных | ГОСТ 10922-2012, п.7.10

соединений

Маркировка

Отбор образцов;

Действительные отклонения линейных размеров изделий; Геометрические параметры изделия в соответствии с

конструкторской документацией;

ГОСТ 23279-2012, п.8

СТБ 2174-2011, п. 6.9

FOCT 26433.1-89

Арматурные и заклад- ГОСТ 10922-2

ные сварные изделия,

соединения сварные

арматуры

Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей

изделий;

Состояние кромок плоских элементов;

Размер углов между плоскими элементами и анкерными

стержнями;

Качество поверхности сварных соединений; Внешний вид изделий;

Внешний вид арматурных и закладных изделий;

СТБ 2174-2011, п. 7.9

ГОСТ 10922-12

ГОСТ 26433.1-89

Отклонение от плоскостности наружных лицевых по- | ГОСТ 10922-12, п. 7

Сбор образцов;

Линейные размеры, отклонения от линейных размеров;

верхностей плоских элементов закладных изделий;

Отклонение от соосности, перелом осей стержней арма-

Отклонение от перпендикулярности анкерных соединений;

туры в стыковых соединениях;

Руководитель организации

по оценке системы

производственного контроля

K

M.II.

А

БЕЛ

ЕСПУБЛ

СТВУ

ARCA

О.Н.Лешкевич

Приложение к свидетельству

No 05891370.858 -2023

от <<_22 > марта 2023 г., листов всего 6 лист No6

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Наименование испытываемой

продукции в строительстве

Арматурные и заклад- ные сварные изделия, соединения сварные арматуры

производственного контроля 000 <<АльденаГрупп»

Обозначение ТНПА, устанавливающего требова- ния к продукции в строи-

тельстве

ГОСТ 10922-12

наименование организации.

Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продук- ции в строительстве

Обозначение ТНПА,

устанавливающего методи-

ку проведения испытаний продукции в строительстве

Осадка стержней и их смятие электродами в крестооб- | ГОСТ 26433.1-89 разных соединениях, выполняемых контактной точечной | ГОСТ 10922-12, п. 7 сваркой;

Размер углов между поверхностью плоского элемента и

анкерным стержнем закладной детали;

Плотность затяжки соединения механических резьбовых | ГОСТ 10922-12

стыковых соединений;

Состояние кромок плоских элементов;

Размеры и внешний вид сварных соединений

ГОСТ 10922-2012,

п. 6.16, п.7.8

Механические испытания контрольных образцов сварных | ГОСТ 10922-2012, п.7.10

соединений

Маркировка

Ворота распашные

СТБ 2442-2067

Отбор проб

ГОСТ 10922-12

СТБ 2442-2007, п.6.2

Отклонение от плоскостности и прямолинейности по | СТБ ЕН 12604-2006, п.4

высоте, ширине и диагонали;

Разность длин диагоналей;

Зазоры в местах соединений;

Внешний вид поверхности ворот;

Отклонения линейных размеров, углов, радиусов и фасок

деталей ворот;

ГОСТ 26433.1-89

Полнота заполнения полости полотен ворот негорючими | СТБ ЕН 12604-2006, п.4 теплоизоляционными материалами;

Наличие в комплекте крепежных элементов;

ГОСТ 26433.1-89

швов соединений металлических | СТБ 1133-98

Поворот полотна ворот;

Качество сварных

элементов ворот;

Комплектность, маркировка

Дверные блоки

СТБ 2433-2015

Отбор образцов

наружные и внутренние

(металлические)

СТБ 2442-2007

СТБ 2433-2015, ГОСТ 18321

ГОСТ 26433.1-89,

Отклонения от номинальных размеров и геометрической |СТБ 1457, формы;

Плоскостность и прямолинейность по высоте, ширине и СТБ 2433-2015 диагонали блоков и элементов;

Отклонения от номинальных размеров зазоров в притво-

рах дверей;

Отклонения от перпендикулярности сторон (разность длин диагоналей);

Предельные отклонения от плоскостности лицевой поверхно- сти в узлах соединений сопрягаемых однотипных профилей; Внешний вид изделий;

Наличие, качество установки уплотнительных прокладок

Комплектность; маркировка; упаковка

Руководитель организации

по оценке системы производственного контроля

M.II.

УВЛИ КРА

ТЕЛЬСКОЕ

НЕ ПО СТРОИЗ

РЕСПУБЛ

ЛЬСТВУ

RAH

СТБ 2433-2015, п.8.7

СТБ 2433-2015, п.8.7

О.Н.Лешкевич